Приложение № 4

к конкурсной документации

Инвестиционная программа по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации и новому строительству объектов электроснабжения МО «Городское поселение Город Конаково»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** | **Цели** |
| 1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-77 фид. «Коминтерна» с распределением нагрузки на 2 фидера 0,4кВ г. Конаково(Общая протяженность ВЛ – 3500м.) | Увеличение надежностиэлектроснабженияпотребителей,снижение потерь в электросетях, восстановление нормального уровня напряжения у бытовых потребителей. |
| 2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-78 фид. «Чапаева» с распределением нагрузки на 2 фидера 0,4кВ г. Конаково(Общая протяженность ВЛ – 3000м.) |
| 3. | Реконструкция ТП-79. Замена силового трансформатора мощностью 250 кВА на 400 кВА |
| 4. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. «Свердлова» от ТП-58 по ул. Свёрдлова с разделением на 2 фидера г. Конаково |